## 地上10sec（2015年3月3日以降）
地上気象観測10秒値ファイル（2015年3月3日以降）
収録内容 | 地上10秒値データを1日1地点1ファイルごとに収録
ファイル名 | sfc_10sec_YYYYMMDD.SSSSS YYYY：西暦年、MM：月、DD:日、SSSSS：国際地点番号
レコード仕様 | 記録形式：バイナリ形式（バイトオーダー：リトルエンディアン）
ソート順序：観測時刻順
ファイルサイズ：262バイト×6×60×24（2,263,680バイト）
注意 | データを取得できなかった時には、初期値が格納されている。
（バイト数1バイト：127、2バイト：32,767、4バイト：2,147,483,647）
10秒値を利用する場合は以下に留意すること。
・ システムの動作状況により値がない場合がある。
・ AQC（自動品質管理、https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/shishin/shishin_3.pdf）を行っていないので不良値が入っている可能性あり。
・ 同時刻の値であっても、計算方法（例：瞬間値と1分平均値）の違いにより、時別値等と値が異なることがある。
・ 気温、湿度（露点）、気圧 は センサー情報をもとに求めたオリジナルの値であり、通常の瞬間値とは異なる（通常の瞬間値は応答特性を考慮し、センサー情報を1分移動平均して求めている）。
観測項目名 | 地点情報 | 雨 | 風 | 気温 | 日照 | 日射量 | 積雪 | 気圧 | 湿度 | 視程 | 風 | HK
バイト数 | 52 | 13 | 41 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 29 | 41 | 44
開始バイト | 1 | 53 | 66 | 107 | 112 | 121 | 130 | 135 | 144 | 149 | 178 | 219
観測項目名 | 地点情報
詳細項目 | 機関番号 | 観測所番号（上2桁） | 観測所番号（下3桁） | 観測所種別 | 緯度 | 経度 | 標高 | 雨量計地上の高さ | 風光風速計の高さ | 温度計地上の高さ | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒
単位 |  |  |  |  | 度+0.1分 | 度+0.1分 | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ
バイト数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
開始バイト | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51
| 気象庁による観測は常に１ |  |  | 常に0 | 緯度・経度は、度を100倍したものに、分(0.1分単位)を加算し、さらに10倍する。例：42度51.7分-->4251.7値を10倍し42517が入っている |  | 標高は、2000mを加算したものを10倍している。例：2.1mに2000mを加算し、10倍した20021が入っている
観測項目名 | 雨
詳細項目 | 障害状況識別符 | 前10秒間降水量 | 雨量パルス発生時刻 | 予備
単位 |  | 0.1mm
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4
開始バイト | 53 | 54 | 58 | 62
観測項目名 | 風（3秒平均）
詳細項目 | 障害状況識別符 | 前10秒間CW風向の最大値 | 前10秒間CCW風向の最大値 | 前10秒間最大瞬間風速 | 前10秒間最大瞬間風速時の風向 | 前10秒間最小瞬間風速 | 前10秒間風向有効データ数 | 前10秒間風速有効データ数 | 前10秒間風程 | 前10秒間積算風向ベクトルX成分 | 予備: 前10秒間積算風向ベクトルY成分
単位 |  | 度 | 度 | 0.1m/s | 度 | 0.1m/s |  |  |  |  | 予備: ベクトル成分は、有効桁数小数第3位までのものを1000倍し、50000加算してある。例：34.810 -->84810
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 予備: 4; 予備: 風向：1 度単位（ 1度～360度）で格納されている。
開始バイト | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 予備: 103
観測項目名 | 気温
詳細項目 | 障害状況識別符 | 気温データ
単位 |  | 0.1℃
バイト数 | 1 | 4 | 気温は、50を加算し、 10倍したものが入っている。例： 4.4 ℃℃---->544
開始バイト | 107 | 108
観測項目名 | 日照
詳細項目 | 障害状況識別符 | 日照1データ | 日照2データ
単位
バイト数 | 1 | 4 | 4
開始バイト | 112 | 113 | 117
観測項目名 | 日射量
詳細項目 | 障害状況識別符 | 全天日射量1 | 全天日射量2
単位 |  | 0.01KJ/m2 | 0.01KJ/m2
バイト数 | 1 | 4 | 4
開始バイト | 121 | 122 | 126
観測項目名 | 積雪
詳細項目 | 障害状況識別符 | 雪面までの距離
単位 |  | 0.1cm
バイト数 | 1 | 4
開始バイト | 130 | 131
観測項目名 | 気圧
詳細項目 | 障害状況識別符 | 重力加速度 | 気圧データ
単位 |  | 0.0001m/s2 | 0.1hPa
バイト数 | 1 | 4 | 4
開始バイト | 135 | 136 | 140
観測項目名 | 湿度
詳細項目 | 障害状況識別符 | 湿度データ
単位 |  | 0.1%
バイト数 | 1 | 4
開始バイト | 144 | 145
観測項目名 | 視程
詳細項目 | 障害状況識別符 | 前1分間平均視程 | 前10分間平均視程 | 現在天気（瞬間） | 現在天気（15分） | 現在天気（1時間） | 降水強度（視程） | 積算降雪量(視程）
単位 |  | m | m
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
開始バイト | 149 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174
観測項目名 | 風（0.25秒値）
詳細項目 | 障害状況識別符 | 前10秒間CW風向の最大値 | 前10秒間CCW風向の最大値 | 前10秒間最大瞬間風速 | 前10秒間最大瞬間風速時の風向 | 前10秒間最小瞬間風速 | 前10秒間風向有効データ数 | 前10秒間風速有効データ数 | 前10秒間風程 | 前10秒間積算風向ベクトルX成分 | 予備: 前10秒間積算風向ベクトルY成分
単位 |  | 度 | 度 | 0.1m/s | 度 | 0.1m/s |  |  |  |  | 予備: ベクトル成分は、有効桁数小数第3位までのものを1000倍し、50000加算してある。例：34.810 -->84810
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 予備: 4; 予備: 風向：1 度単位（ 1度～360度）で格納されている。
開始バイト | 178 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 | 予備: 215
観測項目名 | HK
詳細項目 | 雨量HK | 風HK（3秒平均値） | 風HK（2.5秒値） | 気温HK | 日照HK | 予備 | 積雪HK | 予備 | 湿度HK | 予備 | bar: 予備
単位
バイト数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 予備: 4
開始バイト | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 予備: 259

## 地上10sec（2015年3月2日以前）
地上気象観測10秒値ファイル（2008 年7月25日～2015年3月2日）
収録内容 | 地上10秒値データを1日1地点1ファイルごとに収録
ファイル名 | sfc_10sec_YYYYMMDD.SSSSS YYYY：西暦年、MM：月、DD:日、SSSSS：国際地点番号
レコード仕様 | 記録形式：バイナリ形式（バイトオーダー：リトルエンディアン）
ソート順序：観測時刻順
ファイルサイズ：26バイト＋178バイト×6×60×24（1,537,946バイト）
注意 | データを取得できなかった時には、初期値が格納されている。
（バイト数1バイト：127、2バイト：32,767、4バイト：2,147,483,647）
10秒値を利用する場合は以下に留意すること。
・ システムの動作状況により値がない場合がある。
・ AQC（自動品質管理、https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/shishin/shishin_3.pdf）を行っていないので不良値が入っている可能性あり。
・ 同時刻の値であっても、計算方法（例：瞬間値と1分平均値）の違いにより、時別値等と値が異なることがある。
・ 気温、湿度（露点）、気圧 は センサー情報をもとに求めたオリジナルの値であり、通常の瞬間値とは異なる（通常の瞬間値は応答特性を考慮し、センサー情報を1分移動平均して求めている）。
観測項目名 | 地点情報
バイト数 | 26
開始バイト | 1
観測項目名 | 風 | 日射 | 気温 | 日照 | 積雪 | 気圧 | 湿度 | 視程 | HK
バイト数 | 64 | 40 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 48
開始バイト | 1 | 65 | 105 | 109 | 111 | 115 | 119 | 123 | 131
観測項目名 | 1 風: 地点情報
詳細項目 | 機関番号 | 観測所番号（上2桁） | 観測所番号（下3桁） | 観測所種別 | 緯度 | 経度 | 標高 | 年 | 月 | 日
単位 | 1 積雪: 度+0.1分; 1 気圧: 度+0.1分; 1 湿度: 0.1ｍ
バイト数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
開始バイト | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25
| 気象庁による観測は常に１ |  |  | 常に0 | 緯度・経度は、度を100倍したものに、分(0.1分単位)を加算し、さらに10倍する。例：42度51.7分-->4251.7値を10倍し42517が入っている |  | 標高は、2000mを加算したものが入っている
観測項目名 | bar: 1 風
詳細項目 | CW風向の最大値 | CCW風向の最大値 | 10秒間の最大瞬間風速 | 10秒間最大瞬間風速時の風向（360度） | 10秒間の最小瞬間風速 | 風程カウンタ | 前10秒間積算風向ベクトルX成分 | 前10秒間積算風向ベクトルY成分 | CW風向の最大値（0.25秒値処理） | CCW風向の最大値（0.25秒値処理） | 10秒間の最大瞬間風速（0.25秒値処理） | 10秒間最大瞬間風速時の（0.25秒値処理）風向（360度） | 10秒間の最小瞬間風速（0.25秒値処理） | 風程カウンタ（0.25秒値処理） | 前10秒間積算風向ベクトルX成分（0.25秒値処理） | 前10秒間積算風向ベクトルY成分（0.25秒値処理）
単位 | 度 | 度 | 0.1m/s | 度 | 0.1m/s |  |  |  | 度 | 度 | 0.1m/s | 度 | 0.1m/s |  |  |  | ベクトル成分は、有効桁数小数第3位までのものを1000倍し、50000加算してある。例：34.810 -->84810
バイト数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 風向：1 度単位（ 1度～360度）で格納されている。
開始バイト | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61
観測項目名 | bar: 1 風
詳細項目 | 出力電位 | 方位角1 | 高度角1 | 機械温度1 | 出力電位2 | 方位角2 | 高度角2 | 機械温度2 | 前10秒間直達日射量 | 前10秒間全天日射量
単位 | 1 風: mV; 1 日照: ℃; 1 積雪: mV; 1 視程: ℃; 1 HK: 0.01KJ/m2 | 0.01KJ/m2
バイト数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
開始バイト | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101
観測項目名 | bar: 1 風
詳細項目 | 1 風: 気温データ
単位 | 1 風: 0.1℃; 1 日射: 50を加算し、10倍したもの。例：4.4℃---->544
バイト数 | 1 風: 4
開始バイト | 1 風: 105
観測項目名 | bar: 1 風
詳細項目 | 1 風: 日照1フラグ; 1 日射: 日照2フラグ
単位
バイト数 | bar: 1 風 to 1 日射
開始バイト | 1 風: 109; 1 日射: 110
観測項目名 | bar: 1 風
詳細項目 | 1 風: 雪面までの距離
単位 | 1 風: 0.1cm
バイト数 | 1 風: 4
開始バイト | 1 風: 111
観測項目名 | bar: 1 風
詳細項目 | 1 風: 現地気圧
単位 | 1 風: 0.1hPa
バイト数 | 1 風: 4
開始バイト | 1 風: 115
観測項目名 | bar: 1 風
詳細項目 | 1 風: 湿度データ
単位 | 1 風: 0.1%
バイト数 | 1 風: 4
開始バイト | 1 風: 119
観測項目名 | bar: 1 風
詳細項目 | 1 風: 視程（10分平均）; 1 日射: 15分現在天気
単位 | bar: 1 風
バイト数 | 1 風: 4; 1 日射: 4
開始バイト | 1 風: 123; 1 日射: 127
観測項目名 | bar: 1 風
詳細項目 | 雨 | 風 | 風（2.5秒値） | 気温 | 日照 | 日照（特） | 積雪 | 湿度 | 気圧 | 視程 | 日射 | 装置
単位
バイト数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
開始バイト | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 | 151 | 155 | 159 | 163 | 167 | 171 | 175
| 1 気圧: 直達日射計で測定した日射量を求めるための感部電圧値 |  | 地上気象観測装置の日射日照計で測定した日射量

## 地上1min（2008年6月25日以降）
地上気象観測1分値ファイル（2008年6月25日以降）
収録内容 | 地上1分値データを1日1地点1ファイルごとに収録
ファイル名 | sfc_1min_YYYYMMDD.SSSSS YYYY：西暦年、MM：月、DD:日、SSSSS：国際地点番号
レコード仕様 | 記録形式：バイナリ形式（バイトオーダー：リトルエンディアン）
ソート順序：観測時刻順
ファイルサイズ：255バイト×60×24（367,200バイト）
注意 | データを取得できなかった時には、初期値が格納されている。
（バイト数1バイト：127、2バイト：32,767、4バイト：2,147,483,647）
障害情報識別符は、当面、未作成0x7F(127)を格納
観測項目名 | 地点情報 | 雨 | 風 | 気温 | 日照 | 日射量 | 積雪 | 気圧 | 湿度 | 視程
バイト数 | 50 | 35 | 61 | 19 | 11 | 13 | 7 | 21 | 25 | 13
開始バイト | 1 | 51 | 86 | 147 | 166 | 177 | 190 | 197 | 218 | 243
観測項目名 | 地点情報
詳細項目 | 機関番号 | 観測所番号（上2桁） | 観測所番号（下3桁） | 観測所種別 | 緯度 | 経度 | 標高 | 雨量計地上の高さ | 風光風速計の高さ | 温度計地上の高さ | 日照計地上の高さ | 全天日射計地上の高さ | 気圧計の高さ | 視程計地上の高さ | 予備 | 予備 | 予備 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分
単位 |  |  |  |  | 度+0.1分 | 度+0.1分 | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ
バイト数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
開始バイト | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49
| 気象庁による観測は常に１ |  |  | 常に0 | 緯度・経度は、度を100倍したものに、分(0.1分単位)を加算し、さらに10倍する。例：42度51.7分-->4251.7値を10倍し42517が入っている |  | 標高は、2000mを加算したものを10倍している。例：2.1mに2000mを加算し、10倍した20021が入っている | [5 empty] | 気圧計の高さは、2000mを加算した値が入っている
観測項目名 | 雨
詳細項目 | 障害状況識別符 | 降水積算カウンタ | 前1分間降水量 | 利用フラグ | 予備 | 降水強度 | 利用フラグ | 予備 | 最大降水強度 | 利用フラグ | 予備 | 降水の有無 | 利用フラグ | 予備 | 予備: 降水種別; 予備: 利用フラグ; 予備: 予備
単位 |  |  | 0.1mm |  |  | 0.1mm/h |  |  | 0.1mm/h | [5 empty] | 年: 降水の有無：前 1 分間に降水現象が観測された場合は１、観測されない場合は 0
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 予備: 4; 予備: 1; 予備: 1
開始バイト | 51 | 52 | 56 | 60 | 61 | 62 | 66 | 67 | 68 | 72 | 73 | 74 | 78 | 79 | 予備: 80; 予備: 84; 予備: 85
降水種別： 視程計による観測を行っている 場合は、15 分現在天気表参照、視程計による観測を行っていない 場合は下表
[15 empty] | 2008年11月19日以降 |  | 2008年11月19日以前
[15 empty] | 40 | 降水(弱) | 62 | 雨
[15 empty] | 60 | 雨(弱) | 68 | 雨みぞれ、雨みぞれ雪
[15 empty] | 70 | 雪(弱) | 72 | 雪
[15 empty] | 77 | 雪みぞれ
観測項目名 | 風（3秒平均）
詳細項目 | 障害状況識別符 | CW風向の最大値 | 利用フラグ | 予備 | CCW風向の最大値 | 利用フラグ | 予備 | 最大瞬間風速（3秒移動平均） | 利用フラグ | 予備 | 最大瞬間風速（3秒移動平均）時の風向（16方位） | 最大瞬間風速（3秒移動平均）時の風向（36方位） | 最小瞬間風速（3秒移動平均） | 利用フラグ | 予備 | 平均風向（前10分間のベクトル平均）（16方位） | 利用フラグ | 予備 | 平均風向（前10分間のベクトル平均）（36方位） | 利用フラグ | 予備 | 風程カウンタ | 利用フラグ | 予備 | 風程有効データ数 | 平均風速（10分移動平均） | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 度 |  |  | 度 |  |  | 0.1m/s |  |  |  |  | 0.1m/s | [12 empty] | 0.1m/s
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 風向：地上気象観測実施地点は1度単位（1度～360度）、それ以外は10度単位（10度～360度）で格納されている。
開始バイト | 86 | 87 | 91 | 92 | 93 | 97 | 98 | 99 | 103 | 104 | 105 | 109 | 113 | 117 | 118 | 119 | 123 | 124 | 125 | 129 | 130 | 131 | 135 | 136 | 137 | 141 | 145 | 146 | 最大瞬間風速（3 秒移動平均）時の風向（16 方位、36 方位）に、0 が格納されている場合は、風向は欠測
観測項目名 | 気温
詳細項目 | 障害状況識別符 | 気温 | 利用フラグ | 予備 | 最高気温（前1分間） | 利用フラグ | 予備 | 最低気温(前1分間） | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 0.1℃ |  |  | 0.1℃ |  |  | 0.1℃
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 147 | 148 | 152 | 153 | 154 | 158 | 159 | 160 | 164 | 165
観測項目名 | 日照
詳細項目 | 障害状況識別符 | 日照積算カウンタ | 日照時間 | 利用フラグ | 予備
単位 |  |  | 1s
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 166 | 167 | 171 | 175 | 176
観測項目名 | 日射量
詳細項目 | 障害状況識別符 | 直達日射量 | 利用フラグ | 予備 | 全天日射量 | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 0.01KJ/m2 |  |  | 0.01KJ/m2
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 177 | 178 | 182 | 183 | 184 | 188 | 189
観測項目名 | 積雪
詳細項目 | 障害状況識別符 | 積雪の深さ | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 1cm
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 190 | 191 | 195 | 196
観測項目名 | 気圧
詳細項目 | 障害状況識別符 | 重力加速度 | 現地気圧 | 利用フラグ | 予備 | 海面気圧 | 利用フラグ | 予備 | 最低海面気圧 | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 0.0001m/s2 | 0.1hPa |  |  | 0.1hPa |  |  | 0.1hPa |  |  | 重力加速度は、-90000を加算する
バイト数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 197 | 198 | 200 | 204 | 205 | 206 | 210 | 211 | 212 | 216 | 217
観測項目名 | 湿度
詳細項目 | 障害状況識別符 | 相対湿度 | 利用フラグ | 予備 | 最小相対湿度 | 利用フラグ | 予備 | 蒸気圧 | 利用フラグ | 予備 | 露点温度 | 利用フラグ | 予備
単位 |  | % |  |  | % |  |  | 0.1hPa |  |  | 0.1℃
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 218 | 219 | 223 | 224 | 225 | 229 | 230 | 231 | 235 | 236 | 237 | 241 | 242
観測項目名 | 視程
詳細項目 | 障害状況識別符 | 視程 | 利用フラグ | 予備 | 15分現在天気 | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 0.001km
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 243 | 244 | 248 | 249 | 250 | 254 | 255

## アメダス10sec（2021年3月2日以降）
アメダス10秒値ファイル（2021年3月2日以降）
収録内容 | アメダス10秒値データを1日1地点1ファイルごとに収録
ファイル名 | amd_10sec_YYYYMMDD.SSSSS YYYY：西暦年、MM：月、DD:日、SSSSS：国際地点番号
レコード仕様 | 記録形式：バイナリ形式（バイトオーダー：リトルエンディアン）
ソート順序：観測時刻順
ファイルサイズ：262バイト×6×60×24（2,263,680バイト）
注意 | データを取得できなかった時には、初期値が格納されている。
（バイト数1バイト：127、2バイト：32,767、4バイト：2,147,483,647）
10秒値を利用する場合は以下に留意すること。
・ システムの動作状況により値がない場合がある。
・ AQC（自動品質管理、https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/shishin/shishin_3.pdf）を行っていないので不良値が入っている可能性あり。
・ 同時刻の値であっても、計算方法（例：瞬間値と1分平均値）の違いにより、時別値等と値が異なることがある。
・ 気温 は センサー情報をもとに求めたオリジナルの値であり、通常の瞬間値とは異なる（通常の瞬間値は応答特性を考慮し、センサー情報を1分移動平均して求めている）。
観測項目名 | 地点情報 | 雨 | 風 | 気温 | 日照 | 予備 | 積雪 | 予備 | 湿度 | 予備 | 風(0.25） | HK
バイト数 | 52 | 13 | 41 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 29 | 41 | 44
開始バイト | 1 | 53 | 66 | 107 | 112 | 121 | 130 | 135 | 144 | 149 | 178 | 219
観測項目名 | 地点情報
詳細項目 | 機関番号 | 観測所番号（上2桁） | 観測所番号（下3桁） | 観測所種別 | 緯度 | 経度 | 標高 | 雨量計地上の高さ | 風光風速計の高さ | 温度計地上の高さ | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒
単位 |  |  |  |  | 度+0.1分 | 度+0.1分 | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ
バイト数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
開始バイト | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51
| 気象庁による観測は常に１ |  |  | 地上気象観測実施地点は0、それ以外は1 | 緯度・経度は、度を100倍したものに、分(0.1分単位)を加算し、さらに10倍する。例：42度51.7分-->4251.7値を10倍し42517が入っている |  | 標高は、2000mを加算したものを10倍している。例：2.1mに2000mを加算し、10倍した20021が入っている
観測項目名 | 雨
詳細項目 | 障害状況識別符 | 前10秒間降水量 | 雨量パルス発生時刻 | 予備
単位 |  | 0.1mm
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4
開始バイト | 53 | 54 | 58 | 62
観測項目名 | 風（3秒平均）
詳細項目 | 障害状況識別符 | 前10秒間CW風向の最大値 | 前10秒間CCW風向の最大値 | 前10秒間最大瞬間風速 | 前10秒間最大瞬間風速時の風向 | 前10秒間最小瞬間風速 | 前10秒間風向有効データ数 | 前10秒間風速有効データ数 | 前10秒間風程 | 前10秒間積算風向ベクトルX成分 | 予備: 前10秒間積算風向ベクトルY成分
単位 |  | 度 | 度 | 0.1m/s | 度 | 0.1m/s |  |  |  |  | 予備: ベクトル成分は、有効桁数小数第3位までのものを1000倍し、50000加算してある。例：34.810 -->84810
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 予備: 4; 予備: 風向：地上気象観測実施地点は1度単位（1度～360度）、それ以外は10度単位（10度～360度）で格納されている。
開始バイト | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 予備: 103
観測項目名 | 気温
詳細項目 | 障害状況識別符 | 気温データ
単位 |  | 0.1℃
バイト数 | 1 | 4 | 気温は、50を加算し、 10倍したものが入っている。例： 4.4 ℃℃---->544
開始バイト | 107 | 108
観測項目名 | 日照
詳細項目 | 障害状況識別符 | 日照1データ | 日照2データ
単位
バイト数 | 1 | 4 | 4
開始バイト | 112 | 113 | 117
観測項目名 | 予備
詳細項目 | 予備 | 予備 | 予備
単位
バイト数 | 1 | 4 | 4
開始バイト | 121 | 122 | 126
観測項目名 | 積雪
詳細項目 | 障害状況識別符 | 雪面までの距離
単位 |  | 0.1cm
バイト数 | 1 | 4
開始バイト | 130 | 131
観測項目名 | 予備
詳細項目 | 予備 | 予備 | 予備
単位
バイト数 | 1 | 4 | 4
開始バイト | 135 | 136 | 140
観測項目名 | 湿度
詳細項目 | 障害状況識別符 | 湿度データ
単位 |  | 0.1%
バイト数 | 1 | 4
開始バイト | 144 | 145
観測項目名 | 予備
詳細項目 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備
単位
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
開始バイト | 149 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174
観測項目名 | 風（0.25秒値）
詳細項目 | 障害状況識別符 | 前10秒間CW風向の最大値 | 前10秒間CCW風向の最大値 | 前10秒間最大瞬間風速 | 前10秒間最大瞬間風速時の風向 | 前10秒間最小瞬間風速 | 前10秒間風向有効データ数 | 前10秒間風速有効データ数 | 前10秒間風程 | 前10秒間積算風向ベクトルX成分 | 予備: 前10秒間積算風向ベクトルY成分
単位 |  | 度 | 度 | 0.1m/s | 度 | 0.1m/s |  |  |  |  | 予備: ベクトル成分は、有効桁数小数第3位までのものを1000倍し、50000加算してある。例：34.810 -->84810
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 予備: 4; 予備: 風向：地上気象観測実施地点は1度単位（1度～360度）、それ以外は10度単位（10度～360度）で格納されている。
開始バイト | 178 | 179 | 183 | 187 | 191 | 195 | 199 | 203 | 207 | 211 | 予備: 215
観測項目名 | HK
詳細項目 | 雨量HK | 風HK（3秒平均値） | 風HK（2.5秒値） | 気温HK | 日照HK | 予備 | 積雪HK | 予備 | 湿度HK | 予備 | bar: 予備
単位
バイト数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 予備: 4
開始バイト | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 予備: 259

## アメダス10sec（2021年3月1日以前）
アメダス10秒値ファイル（2015年3月3日から2021年3月1日）
収録内容 | アメダス10秒値データを1日1地点1ファイルごとに収録
ファイル名 | amd_10sec_YYYYMMDD.SSSSS YYYY：西暦年、MM：月、DD:日、SSSSS：国際地点番号
レコード仕様 | 記録形式：バイナリ形式（バイトオーダー：リトルエンディアン）
ソート順序：観測時刻順
ファイルサイズ：145バイト×6×60×24（1,252,800バイト）
注意 | データを取得できなかった時には、初期値が格納されている。
（バイト数1バイト：127、2バイト：32,767、4バイト：2,147,483,647）
10秒値を利用する場合は以下に留意すること。
・ システムの動作状況により値がない場合がある。
・ AQC（自動品質管理、https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/shishin/shishin_3.pdf）を行っていないので不良値が入っている可能性あり。
・ 同時刻の値であっても、計算方法（例：瞬間値と1分平均値）の違いにより、時別値等と値が異なることがある。
・ 気温 は センサー情報をもとに求めたオリジナルの値であり、通常の瞬間値とは異なる（通常の瞬間値は応答特性を考慮し、センサー情報を1分移動平均して求めている）。
観測項目名 | 地点情報 | 雨 | 風 | 気温 | 日照 | 積雪 | HK
バイト数 | 52 | 13 | 41 | 5 | 9 | 5 | 20
開始バイト | 1 | 53 | 66 | 107 | 112 | 121 | 126
観測項目名 | 地点情報
詳細項目 | 機関番号 | 観測所番号（上2桁） | 観測所番号（下3桁） | 観測所種別 | 緯度 | 経度 | 標高 | 雨量計地上の高さ | 風光風速計の高さ | 温度計地上の高さ | 予備 | 全天日射計地上の高さ | 気圧計の高さ | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 秒
単位 |  |  |  |  | 度+0.1分 | 度+0.1分 | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ
バイト数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
開始バイト | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51
| 気象庁による観測は常に１ |  |  | 地上気象観測実施地点は0、それ以外は1 | 緯度・経度は、度を100倍したものに、分(0.1分単位)を加算し、さらに10倍する。例：42度51.7分-->4251.7値を10倍し42517が入っている |  | 標高は、2000mを加算したものを10倍している。例：2.1mに2000mを加算し、10倍した20021が入っている
観測項目名 | 雨
詳細項目 | 障害状況識別符 | 前10秒間降水量 | 雨量パルス発生時刻 | 感雨データ
単位 |  | 0.1mm
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4
開始バイト | 53 | 54 | 58 | 62
観測項目名 | 風
詳細項目 | 障害状況識別符 | 前10秒間CW風向の最大値 | 前10秒間CCW風向の最大値 | 前10秒間最大瞬間風速 | 前10秒間最大瞬間風速時の風向 | 前10秒間最小瞬間風速 | 前10秒間風向有効データ数 | 前10秒間風速有効データ数 | 前10秒間風程 | 前10秒間積算風向ベクトルX成分 | 前10秒間積算風向ベクトルY成分
単位 |  | 度 | 度 | 0.1m/s | 度 | 0.1m/s | [5 empty] | ベクトル成分は、有効桁数小数第3位までのものを1000倍し、50000加算してある。例：34.810 -->84810
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 風向：地上気象観測実施地点は1度単位（1度～360度）、それ以外は10度単位（10度～360度）で格納されている。
開始バイト | 66 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103
観測項目名 | 気温
詳細項目 | 障害状況識別符 | 気温データ
単位 |  | 0.1℃
バイト数 | 1 | 4 | 気温は、50を加算し、 10倍したものが入っている。例： 4.4 ℃℃---->544
開始バイト | 107 | 108
観測項目名 | 日照
詳細項目 | 障害状況識別符 | 日照1データ | 日照2データ
単位
バイト数 | 1 | 4 | 4
開始バイト | 112 | 113 | 117
観測項目名 | 積雪
詳細項目 | 障害状況識別符 | 雪面までの距離
単位 |  | 0.1cm
バイト数 | 1 | 4
開始バイト | 130 | 131
観測項目名 | HK
詳細項目 | 雨量HK | 風HK | 気温HK | 日照HK | 積雪HK
単位
バイト数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
開始バイト | 219 | 223 | 227 | 231 | 235

## アメダス1min（2021年3月2日以降）
アメダス1分値ファイル（2021年3月2日以降）
収録内容 | アメダス1分値データを1日1地点1ファイルごとに収録
ファイル名 | amd_1min_YYYYMMDD.SSSSS YYYY：西暦年、MM：月、DD:日、SSSSS：国際地点番号
レコード仕様 | 記録形式：バイナリ形式（バイトオーダー：リトルエンディアン）
ソート順序：観測時刻順
ファイルサイズ：255バイト×60×24（376,200バイト）
注意 | データを取得できなかった時には、初期値が格納されている。
（バイト数1バイト：127、2バイト：32,767、4バイト：2,147,483,647）
障害情報識別符は、当面、未作成0x7F(127)を格納
1分値を利用する場合は以下に留意すること。
・ AQC（自動品質管理、https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/shishin/shishin_3.pdf）を行っていないので不良値が入っている可能性あり。
観測項目名 | 地点情報 | 雨 | 風 | 気温 | 日照 | 予備 | 積雪 | 予備 | 湿度 | 予備
バイト数 | 50 | 35 | 61 | 19 | 11 | 13 | 7 | 21 | 25 | 13
開始バイト | 1 | 51 | 86 | 147 | 166 | 177 | 190 | 197 | 218 | 243
観測項目名 | 地点情報
詳細項目 | 機関番号 | 観測所番号（上2桁） | 観測所番号（下3桁） | 観測所種別 | 緯度 | 経度 | 標高 | 雨量計地上の高さ | 風光風速計の高さ | 温度計地上の高さ | 日照計地上の高さ | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分
単位 |  |  |  |  | 度+0.1分 | 度+0.1分 | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ
バイト数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
開始バイト | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49
| 気象庁による観測は常に１ |  |  | 地上気象観測実施地点は0、それ以外は1 | 緯度・経度は、度を100倍したものに、分(0.1分単位)を加算し、さらに10倍する。例：42度51.7分-->4251.7値を10倍し42517が入っている |  | 標高は、2000mを加算したものを10倍している。例：2.1mに2000mを加算し、10倍した20021が入っている
観測項目名 | 雨
詳細項目 | 障害状況識別符 | 降水積算カウンタ | 前1分間降水量 | 利用フラグ | 予備 | 降水強度 | 利用フラグ | 予備 | 最大降水強度 | 利用フラグ | 予備 | bar: 予備 to 予備
単位 |  |  | 0.1mm |  |  | 0.1mm/h |  |  | 0.1mm/h
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 予備: 4; 予備: 1; 予備: 1; 予備: 4; 予備: 1; 予備: 1
開始バイト | 51 | 52 | 56 | 60 | 61 | 62 | 66 | 67 | 68 | 72 | 73 | 予備: 74; 予備: 78; 予備: 79; 予備: 80; 予備: 84; 予備: 85
観測項目名 | 風
詳細項目 | 障害状況識別符 | CW風向の最大値 | 利用フラグ | 予備 | CCW風向の最大値 | 利用フラグ | 予備 | 最大瞬間風速（3秒移動平均） | 利用フラグ | 予備 | 最大瞬間風速（3秒移動平均）時の風向（16方位） | 最大瞬間風速（3秒移動平均）時の風向（36方位） | 最小瞬間風速（3秒移動平均） | 利用フラグ | 予備 | 平均風向（前10分間のベクトル平均）（16方位） | 利用フラグ | 予備 | 平均風向（前10分間のベクトル平均）（36方位） | 利用フラグ | 予備 | 風程カウンタ | 利用フラグ | 予備 | 風程有効データ数 | 平均風速（10分移動平均） | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 度 |  |  | 度 |  |  | 0.1m/s |  |  |  | 予備: 0.1m/s |  |  |  | 0.1m/s
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 86 | 87 | 91 | 92 | 93 | 97 | 98 | 99 | 103 | 104 | 105 | 109 | 113 | 117 | 118 | 119 | 123 | 124 | 125 | 129 | 130 | 131 | 135 | 136 | 137 | 141 | 145 | 146 | 最大瞬間風速（3 秒移動平均）時の風向（16 方位、36 方位）に、0 が格納されている場合は、風向は欠測
観測項目名 | 気温
詳細項目 | 障害状況識別符 | 気温 | 利用フラグ | 予備 | 最高気温（前1分間） | 利用フラグ | 予備 | 最低気温(前1分間） | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 0.1℃ |  |  | 0.1℃ |  |  | 0.1℃
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 147 | 148 | 152 | 153 | 154 | 158 | 159 | 160 | 164 | 165
観測項目名 | 日照
詳細項目 | 障害状況識別符 | 日照積算カウンタ | 日照時間 | 利用フラグ | 予備
単位 |  |  | 1s
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 166 | 167 | 171 | 175 | 176
観測項目名 | 予備
詳細項目 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備
単位
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 177 | 178 | 182 | 183 | 184 | 188 | 189
観測項目名 | 積雪
詳細項目 | 障害状況識別符 | 積雪の深さ | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 1cm
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 190 | 191 | 195 | 196
観測項目名 | 予備
詳細項目 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備
単位
バイト数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 197 | 198 | 200 | 204 | 205 | 206 | 210 | 211 | 212 | 216 | 217
観測項目名 | 湿度
詳細項目 | 障害状況識別符 | 相対湿度 | 利用フラグ | 予備 | 最小相対湿度 | 利用フラグ | 予備 | 蒸気圧 | 利用フラグ | 予備 | 露点温度 | 予備: 利用フラグ; 予備: 予備
単位 |  | % |  |  | % |  |  | 0.1hPa |  |  | 0.1℃
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | bar: 予備 to 予備
開始バイト | 218 | 219 | 223 | 224 | 225 | 229 | 230 | 231 | 235 | 236 | 237 | 予備: 241; 予備: 242
観測項目名 | 予備
詳細項目 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備
単位
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 243 | 244 | 248 | 249 | 250 | 254 | 255

## アメダス1min（2021年3月1日以前）
アメダス1分値ファイル（2008年11月18日から2021年3月1日）
収録内容 | アメダス1分値データを1日1地点1ファイルごとに収録
ファイル名 | amd_1min_YYYYMMDD.SSSSS YYYY：西暦年、MM：月、DD:日、SSSSS：国際地点番号
レコード仕様 | 記録形式：バイナリ形式（バイトオーダー：リトルエンディアン）
ソート順序：観測時刻順
ファイルサイズ：171バイト×60×24（246,240バイト）
注意 | データを取得できなかった時には、初期値が格納されている。
（バイト数1バイト：127、2バイト：32,767、4バイト：2,147,483,647）
障害情報識別符は、当面、未作成0x7F(127)を格納
1分値を利用する場合は以下に留意すること。
・ AQC（自動品質管理、https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/data/kaisetu/shishin/shishin_3.pdf）を行っていないので不良値が入っている可能性あり。
観測項目名 | 地点情報 | 雨 | 風 | 気温 | 日照 | 予備 | 積雪
バイト数 | 50 | 35 | 61 | 19 | 11 | 13 | 7
開始バイト | 1 | 51 | 86 | 147 | 166 | 177 | 190
観測項目名 | 地点情報
詳細項目 | 機関番号 | 観測所番号（上2桁） | 観測所番号（下3桁） | 観測所種別 | 緯度 | 経度 | 標高 | 雨量計地上の高さ | 風光風速計の高さ | 温度計地上の高さ | 日照計地上の高さ | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 予備 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分
単位 |  |  |  |  | 度+0.1分 | 度+0.1分 | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ | 0.1ｍ
バイト数 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
開始バイト | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49
| 気象庁による観測は常に１ |  |  | 地上気象観測実施地点は0、それ以外は1 | 緯度・経度は、度を100倍したものに、分(0.1分単位)を加算し、さらに10倍する。例：42度51.7分-->4251.7値を10倍し42517が入っている |  | 標高は、2000mを加算したものを10倍している。例：2.1mに2000mを加算し、10倍した20021が入っている
観測項目名 | 雨
詳細項目 | 障害状況識別符 | 降水積算カウンタ | 前1分間降水量 | 利用フラグ | 予備 | 降水強度 | 利用フラグ | 予備 | 最大降水強度 | 利用フラグ | 予備
単位 |  |  | 0.1mm |  |  | 0.1mm/h |  |  | 0.1mm/h
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 51 | 52 | 56 | 60 | 61 | 62 | 66 | 67 | 68 | 72 | 73
観測項目名 | 風
詳細項目 | 障害状況識別符 | CW風向の最大値 | 利用フラグ | 予備 | CCW風向の最大値 | 利用フラグ | 予備 | 最大瞬間風速（3秒移動平均） | 利用フラグ | 予備 | 最大瞬間風速（3秒移動平均）時の風向（16方位） | 最大瞬間風速（3秒移動平均）時の風向（36方位） | 最小瞬間風速（3秒移動平均） | 利用フラグ | 予備 | 平均風向（前10分間のベクトル平均）（16方位） | 利用フラグ | 予備 | 平均風向（前10分間のベクトル平均）（36方位） | 利用フラグ | 予備 | 風程カウンタ | 利用フラグ | 予備 | 風程有効データ数 | 平均風速（10分移動平均） | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 度 |  |  | 度 |  |  | 0.1m/s |  |  |  | 予備: 0.1m/s |  |  |  | 0.1m/s
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 74 | 75 | 79 | 80 | 81 | 85 | 86 | 87 | 91 | 92 | 93 | 97 | 101 | 105 | 106 | 107 | 111 | 112 | 113 | 117 | 118 | 119 | 123 | 124 | 125 | 129 | 133 | 134 | 最大瞬間風速（3 秒移動平均）時の風向（16 方位、36 方位）に、0 が格納されている場合は、風向は欠測
観測項目名 | 気温
詳細項目 | 障害状況識別符 | 気温 | 利用フラグ | 予備 | 最高気温（前1分間） | 利用フラグ | 予備 | 最低気温(前1分間） | 利用フラグ | 予備
単位 |  | 0.1℃ |  |  | 0.1℃ |  |  | 0.1℃
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 135 | 136 | 140 | 141 | 142 | 146 | 147 | 148 | 152 | 153
観測項目名 | 日照
詳細項目 | 障害状況識別符 | 日照積算カウンタ | 日照時間 | 利用フラグ | 予備
単位 |  |  | 1s
バイト数 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 154 | 155 | 159 | 163 | 164
観測項目名 | 積雪
詳細項目 | 障害状況識別符 | 積雪の深さ | 利用フラグ | 予備
単位 |  | （1cm） |  |  | 積雪の深さに単位が入っていなかったので、森が他の場合と照らし合わせて括弧書きで1cmと入れた。
バイト数 | 1 | 4 | 1 | 1
開始バイト | 165 | 166 | 170 | 171